Zamawiający - Województwo Opolskie - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Nazwa nadana zamówieniu: **„Dostawa materiałów elektrycznych i materiałów sanitarnych do remontu pomieszczeń w budynku sanatorium na Ukrainie, przeznaczonego dla dzieci – uchodźców wewnętrznych”.**

Oznaczenie sprawy: DOA-ZP.272.31.2022, **Załącznik nr 2 do SWZ.**

**I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**część II**: dostawa materiałów **dla branży robót instalacyjnych sanitarnych i wod.-kan.**

1. Przedmiotem zamówienia jest **„Dostawa materiałów – dla branży robót instalacyjnych sanitarnych i wod.-kan. do remontu pomieszczeń w budynku sanatorium na Ukrainie, przeznaczonego dla dzieci – uchodźców wewnętrznych”.**

Miejsce dostawy: Worochta , obwód iwanofrankiwski (Ukraina)

1. Szczegółowy spis materiałów będących przedmiotem dostawy:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **asortyment** | **ilość** | **jedn. miary** | **uwagi (rodzaj asortymentu, nazwa, wymiar)** |
| 1 | umywalka półokrągła, ceramiczna, ścienna biała, z otworem odpływowym i przelewem; 50-55cm ±5cm | 26,00 | szt. |  |
| 2 | bateria umywalkowa, stojąca, jednouchwytowa; wysokość 15cm ±2cm, kolor: srebrny | 26,00 | szt. |  |
| 3 | syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego | 26,00 | szt. |  |
| 4 | muszla klozetowa stojąca ze spłuczką; kolor: biały | 19,00 | szt. |  |
| 5 | wanna metalowa l=1700mm ±10mm | 6,00 | szt. |  |
| 6 | rury polietylenowe z pierścieniami uszczelniającymi do wewnętrznej kanalizacji, średnica 50mm | 67,15 | m |  |
| 7 | rury polietylenowe z pierścieniami uszczelniającymi do wewnętrznej kanalizacji, średnica 110mm | 94,80 | m |  |
| 8 | rury ciśnieniowe polipropylenowe PN 16 średnica zewnętrzna 20mm | 130,35 | m |  |
| 9 | rury ciśnieniowe polipropylenowe PN 16 średnica zewnętrzna 25mm | 177,75 | m |  |
| 10 | rury ciśnieniowe polipropylenowe PN 25 bazalt, średnica zewnętrzna 32mm | 67,15 | m |  |
| 11 | kolano 90 stopni polipropylen średnica 20mm | 62,00 | szt. |  |
| 12 | kolano 90 stopni polipropylen średnica 25mm | 64,00 | szt. |  |
| 13 | trójnik polipropylenowy średnica 25mm | 47,00 | szt. |  |
| 14 | złączka redukcyjna / redukcja25x20mm | 43,00 | szt. |  |
| 15 | mufa (złączka prosta) średnica 25mm | 39,50 | szt. |  |
| 16 | mufa z gwintem zewnętrznym średnica 20x1/2" mm | 16,00 | szt. |  |
| 17 | mufa z gwintem zewnętrznym średnica 25x1/2" mm | 63,00 | szt. |  |
| 18 | obejma ze śrubą, średnica 110mm | 46,00 | szt. |  |
| 19 | kolana kanalizacyjne 45 stopni, polietylen, średnica 50mm | 98,00 | szt. |  |
| 20 | kolana kanalizacyjne 45 stopni, polietylen, średnica 110mm | 34,00 | szt. |  |
| 21 | trójnik kanalizacyjny (90 stopni polipropylen - średnica 110x110mm | 30,00 | szt. |  |
| 22 | trójnik kanalizacyjny (45 stopni polipropylen - średnica 110x110mm | 23,70 | szt. |  |
| 23 | redukcja / złączki do rur kanalizacyjnych polietylen średnica 110x50mm | 4,00 | szt. |  |
| 24 | miska ustępowa turecka | 3,00 | szt. |  |
| 25 | kratki wentylacyjne plastikowe, kolor biały, 14x21cm ±1cm | 46,00 | szt. |  |

Ilości materiałów wynikają z przedmiaru robót.

W przypadku materiałów, których ilość jest określona liczbą ułamkową lub liczbą nie będącą wielokrotnością jednostkowych opakowań handlowych, Zamawiający dopuszcza zwiększenie przez Wykonawcę ilości tych materiałów w dostawie, do ilości wynikającej z wymiarów lub wag dostępnych w obrocie rynkowym danego asortymentu.

Różnicę wynikającą z powyższego należy wkalkulować w cenę ofertową za przedmiot zamówienia.

**II. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

1. Zamówienie powinno być realizowane w całości, tj. jedna transza / partia dostawy, na podstawie opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu dostawy.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy, do akceptacji harmonogram dostaw materiałów. Harmonogram powinien zawierać:

1) wykaz materiałów wraz z wagą i liczbą palet,

2) terminy dostaw.

1. Cena zaoferowana powinna uwzględnić wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu ze wszystkimi opłatami granicznymi, do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji.
2. Wykonawca wykona na koszt własny niezbędne prace związane z zabezpieczeniem asortymentu w trakcie podróży, załadunkiem, koordynacją rozładunku i inne czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Dostarczony asortyment winien być zapakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie produktów w czasie transportu, oznakowaną informacją o zawartości opakowania oraz zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. Odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia ponosi Wykonawca. Wykonawca winien dostarczyć produkty w niekwestionowanej jakości, odpowiadające wymaganiom polskich lub europejskich norm.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówionych materiałów, jedną transzą / partią dostawy, do miejsca odbioru zamówienia wskazanego przez Zamawiającego w Rozdziale IV niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia oraz w ilościach zgodnych z wykazem (tabela powyżej w pkt I ust.2).
5. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego termin i godzinę realizacji zamówienia na **minimum 7 dni** przed planowaną dostawą, w celu przygotowania rozładunku po stronie ukraińskiej.
6. Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, posiadać etykiety w języku polskim wraz z instrukcją użycia i bezpieczeństwa ich stosowania, datą ich przydatności do stosowania nie krótszą niż 24 miesięcy od daty dostawy.
7. Zamawiający, w miejscu dostawy materiałów, zastrzega sobie możliwość braku ich odbioru lub wymiany dostarczonego asortymentu w przypadku stwierdzenia:
8. widocznych wad lub uszkodzeń, które nie powstały z winy Zamawiającego,
9. niespełnienia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych,
10. niezgodności dostawy pod względem ilościowym.

Wykonawca wymieni asortyment na wolny od wad, uzupełnieni brakujący towar lub wymieni dostarczony towar na zgodny z umową, najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od daty powiadomienia przez Zamawiającego o tym fakcie Wykonawcy za pomocą faksu, drogi elektronicznej bądź poczty.

1. Wszelkie nieprawidłowości, uszkodzenia i wady towaru stwierdzone podczas odbioru przedmiotu umowy w miejscu dostawy oraz termin na ich usuniecie zostaną zawarte w protokole odbioru.

**III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

1. Termin realizacji zamówienia przewidziany jest od dnia podpisania umowy do dnia **24 października 2022** r. - kryterium oceny ofert

**IV. ZASADY WYKONYWANIA DOSTAW**

1. Miejsce dostawy materiałów: Worochta , obwód iwanofrankiwski (Ukraina)
2. Wykonawca realizujący zamówienie w zakresie transportu powinien:
   1. posiadać licencję transportową,
   2. posiadać druki CMR,
   3. posiadać zezwolenie – jeśli towar jest szerszy powyżej 2,55m, wysoki ponad 4,00 m i długi powyżej 16,5 m,
   4. posiadać ważne zezwolenie wjazdowe na teren Ukrainy - jeśli Wykonawca jest z Polski,
   5. kierowcy powinni posiadać ważne paszporty (o terminie ważności co najmniej 6 miesięcy),
   6. przygotować zestawienie materiałów objętych dostawą,
   7. przygotować protokół zdawczo – odbiorczy dostarczonych materiałów.
3. Strona ukraińska zapewnia:
   1. rozładunek na miejscu dostawy w terminie dwóch dni,
   2. przyjęcie materiałów zgodnie z protokołem zdawczo – odbiorczym,
4. Zamawiający przygotuje i zapewni Wykonawcy:
   1. uproszczoną odprawę celną przed wyjazdem, za pośrednictwem specjalnego formularza awizacyjnego, który bezpośrednio trafia na przejście graniczne Korczowa- Krakowiec.
   2. koordynację dotyczącą ostatecznej logistyki na terenie Ukrainy.
5. wymagania Wykonawcy związane z realizacją zamówienia w zakresie podwykonawstwa:
6. wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzone zostanie podwykonawcom oraz podania nazw podwykonawców,
7. niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach dotyczących podwykonawców, które wystąpią w trakcie wykonywania zamówienia.