Zamawiający - Województwo Opolskie - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Nazwa nadana zamówieniu: **„Dostawa materiałów elektrycznych i materiałów sanitarnych do remontu pomieszczeń w budynku sanatorium na Ukrainie, przeznaczonego dla dzieci – uchodźców wewnętrznych”.**

Oznaczenie sprawy: DOA-ZP.272.31.2022, **Załącznik nr 1 do SWZ.**

**I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Część I: dostawa materiałów **dla branży robót instalacyjnych elektrycznych**

1. Przedmiotem zamówienia jest **„Dostawa materiałów – dla branży robót instalacyjnych elektrycznych do remontu pomieszczeń w budynku sanatorium na Ukrainie, przeznaczonego dla dzieci – uchodźców wewnętrznych”**.

Miejsce dostawy: Worochta , obwód iwanofrankiwski (Ukraina)

1. Szczegółowy spis materiałów będących przedmiotem dostawy:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **asortyment** | **ilość minimum** | **jedn. miary** | **uwagi (rodzaj asortymentu, nazwa, wymiar)** |
| 1 | plafon okrągły sufitowy 2x60W, gwint E27, średnica 29-40cm; kolor szkła mleczny, kolor obudowy: biały lub chrom. | 56,00 | szt. | Zamawiający nie dopuszcza opraw LED o strumieniu świetlnym porównywalnym z żarówkami 2x60W w obudowie plastikowej o dużej odporności na uderzenia.. |
| 2 | lampa / panel 600x600 mm (sufitowa), kolor: biały, matowy | 390,00 | szt. | * oświetlenie o strumieniu świetlnym nie mniejszym niż 3000 lm   - oprawy w wersji umożliwiającej montaż w sufitach podwieszanych kasetonowych |
| 3 | pojedynczy włącznik światła, plastikowy, biały | 52,00 | szt. |  |
| 4 | ramka do pojedynczego włącznika światła, plastikowa biała | 52,00 | szt. |  |
| 5 | podwójny włącznik światła, plastikowy, biały | 69,00 | szt. |  |
| 6 | ramka do podwójnego włącznika światła, plastikowa, biała | 69,00 | szt. |  |
| 7 | gniazdo pojedyncze, plastikowe, białe | 125,00 | szt. |  |
| 8 | ramka do gniazda pojedynczego, plastikowa, biała | 125,00 | szt. |  |
| 9 | gniazdo podwójne, plastikowe, biały | 175,00 | szt. |  |
| 10 | ramka do gniazda podwójnego, plastikowa, biała | 175,00 | szt. |  |
| 11 | przewody o żyłach miedzianych o izolacji gumowej i powłoce z politeretalanu etylenu, (na wierzchu skręcone w gumowej powłoce) Marka RPSz, liczba żył oraz przekrój 3x1,5mm2 | 1715,88 | m |  |
| 12 | przewody o żyłach miedzianych o izolacji gumowej i powłoce z politeretalanu etylenu, (na wierzchu skręcone w gumowej powłoce) Marka RPSz, liczba żył oraz przekrój 3x2,5mm2 | 1619,50 | m |  |
| 13 | łącznik krzywkowy 16A | 63,00 | szt. |  |
| 14 | łącznik krzywkowy 25A | 32,00 | szt. |  |
| 15 | łącznik krzywkowy 32A | 12,00 | szt. |  |
| 16 | Taśma izolacyjna PCV 19 mm x 33 m czarna | 3000 | mb |  |
| 17 | Kołek DUOPOWER 8X65 | 2100 | szt. |  |
| 18 | Kotwy tulejowe 8 x 60 mm | 220 | szt. |  |
| 19 | Uchwyty kablowe okrągłe 6-12 mm białe | 4050 | szt. |  |

Ilości materiałów wynikają z przedmiaru robót.

W przypadku materiałów, których ilość jest określona liczbą ułamkową lub liczbą nie będącą wielokrotnością jednostkowych opakowań handlowych, Zamawiający dopuszcza zwiększenie przez Wykonawcę ilości tych materiałów w dostawie, do ilości wynikającej z wymiarów lub wag dostępnych w obrocie rynkowym danego asortymentu.

Różnicę wynikającą z powyższego należy wkalkulować w cenę ofertową za przedmiot zamówienia.

**II. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

1. Zamówienie powinno być realizowane w całości, tj. jedna transza / partia dostawy, na podstawie opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu dostawy.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy, do akceptacji harmonogram dostaw materiałów. Harmonogram powinien zawierać:

1) wykaz materiałów wraz z wagą i liczbą palet,

2) terminy dostaw.

1. Cena zaoferowana powinna uwzględnić wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu ze wszystkimi opłatami granicznymi, do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji.
2. Wykonawca wykona na koszt własny niezbędne prace związane z zabezpieczeniem asortymentu w trakcie podróży, załadunkiem, koordynacją rozładunku i inne czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Dostarczony asortyment winien być zapakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie produktów w czasie transportu, oznakowaną informacją o zawartości opakowania oraz zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. Odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia ponosi Wykonawca. Wykonawca winien dostarczyć produkty w niekwestionowanej jakości, odpowiadające wymaganiom polskich lub europejskich norm.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówionych materiałów, jedną transzą / partią dostawy, do miejsca odbioru zamówienia wskazanego przez Zamawiającego w Rozdziale IV niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia oraz w ilościach zgodnych z wykazem (tabela powyżej w pkt I ust.2).
5. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego termin i godzinę realizacji zamówienia na **minimum 7 dni** przed planowaną dostawą, w celu przygotowania rozładunku po stronie ukraińskiej.
6. Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, posiadać etykiety w języku polskim wraz z instrukcją użycia i bezpieczeństwa ich stosowania, datą ich przydatności do stosowania nie krótszą niż 24 miesięcy od daty dostawy.
7. Zamawiający, w miejscu dostawy materiałów, zastrzega sobie możliwość braku ich odbioru lub wymiany dostarczonego asortymentu w przypadku stwierdzenia:
8. widocznych wad lub uszkodzeń, które nie powstały z winy Zamawiającego,
9. niespełnienia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych,
10. niezgodności dostawy pod względem ilościowym.

Wykonawca wymieni asortyment na wolny od wad, uzupełnieni brakujący towar lub wymieni dostarczony towar na zgodny z umową, najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od daty powiadomienia przez Zamawiającego o tym fakcie Wykonawcy za pomocą faksu, drogi elektronicznej bądź poczty.

1. Wszelkie nieprawidłowości, uszkodzenia i wady towaru stwierdzone podczas odbioru przedmiotu umowy w miejscu dostawy oraz termin na ich usuniecie zostaną zawarte w protokole odbioru.

**III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

1. Termin realizacji zamówienia przewidziany jest od dnia podpisania umowy do dnia **24 października 2022** r. - kryterium oceny ofert

**IV. ZASADY WYKONYWANIA DOSTAW**

1. Miejsce dostawy materiałów: Worochta , obwód iwanofrankiwski (Ukraina)
2. Wykonawca realizujący zamówienie w zakresie transportu powinien:
   1. posiadać licencję transportową,
   2. posiadać druki CMR,
   3. posiadać zezwolenie – jeśli towar jest szerszy powyżej 2,55m, wysoki ponad 4,00 m i długi powyżej 16,5 m,
   4. posiadać ważne zezwolenie wjazdowe na teren Ukrainy - jeśli Wykonawca jest z Polski,
   5. kierowcy powinni posiadać ważne paszporty (o terminie ważności co najmniej 6 miesięcy),
   6. przygotować zestawienie materiałów objętych dostawą,
   7. przygotować protokół zdawczo – odbiorczy dostarczonych materiałów.
3. Strona ukraińska zapewnia:
   1. rozładunek na miejscu dostawy w terminie dwóch dni,
   2. przyjęcie materiałów zgodnie z protokołem zdawczo – odbiorczym,
4. Zamawiający przygotuje i zapewni Wykonawcy:
   1. uproszczoną odprawę celną przed wyjazdem, za pośrednictwem specjalnego formularza awizacyjnego, który bezpośrednio trafia na przejście graniczne Korczowa- Krakowiec.
   2. koordynację dotyczącą ostatecznej logistyki na terenie Ukrainy.
5. wymagania Wykonawcy związane z realizacją zamówienia w zakresie podwykonawstwa:
6. wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzone zostanie podwykonawcom oraz podania nazw podwykonawców,
7. niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach dotyczących podwykonawców, które wystąpią w trakcie wykonywania zamówienia.